Администрация Белозерского района

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «27» мая 2019 года  №241

с. Белозерское

Об утверждении Программы

проведения проверки готовности  поставщиков и потребителей

тепловой энергии Белозерского района к отопительному периоду

2019-2020 годов

Руководствуясь пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.11.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Администрации Белозерского района от 14.05.2019 г.  № 202 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белозерского района к отопительному периоду 2019-2020 годов» и в целях оценки готовности поставщиков и  потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2019-2020 годов, Администрация Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности поставщиков и потребителей тепловой энергии Белозерского района к отопительному периоду 2019-2020 годов  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Белозерского района от 29.05.2018 г. № 290 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности поставщиков и потребителей тепловой энергии Белозерского района к отопительному периоду 2018-2019 годов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Главы  Белозерского  района                                                           А.В. Завьялов

Приложение

к постановлению Администрации

Белозерского района

от «27» мая 2019 года №241

«Об утверждении Программы

проведения проверки готовности

потребителей тепловой энергии

Белозерского района к отопительному

периоду 2019-2020 годов»

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности поставщиков и потребителей тепловой энергии    Белозерского района к отопительному периоду 2019-2020 годов

Раздел I. Общие положения

Программа проведения проверки готовности поставщиков и  потребителей тепловой энергии Белозерского района к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности поставщиков и  потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Белозерского района, к отопительному периоду 2019-2020 годов, путем проведения проверок Комиссией по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Белозерского района к отопительному периоду 2019-2020 годов при Администрации Белозерского района (далее - проверка).

Программа разработана с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

- поставщики тепловой энергии - лица, осуществляющие деятельность независимо от организационно-правовой формы по производству и продаже (поставке) тепловой энергии.

- потребители тепловой энергии - лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – до начала отопительного периода 2019-2020 годов.

Объем финансирования - исполнение Программы не требует финансовых затрат.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Цель Программы - проверка уполномоченными комиссиями выполнения требований, установленных главами III - V Правил.

Задачи Программы:

1. Проведение	проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3. Рассмотрение	 документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости - проведение осмотра объектов проверки.

4. Составление	акта проверки готовности к отопительному периоду.

5. Составление	паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

План проведения проверок представлен в приложении к Программе.

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые  результаты Программы - снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло-, газо-, электро-, и водоснабжения в отопительный период 2019-2020 годов.

Раздел IV. Исполнители Программы

Исполнителем программы является отдел ЖКХ, газификации и производственных отраслей Администрации Белозерского района.

Временно исполняющий обязанности

заместителя Главы Белозерского района,

управляющего делами                                                                         Н.П. Лифинцев

Приложение к Программе

проведения проверки готовности

поставщиков и потребителей

тепловой энергии Белозерского

района к отопительному периоду

2019-2020 годов

ПЛАН

проведения проверок готовности поставщиков и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Белозерского района, к отопительному периоду

2019-2020 годов

1. Проверяемые документы:

1) Перечень мероприятий ремонтно-профилактических работ в период подготовки к отопительному периоду и их исполнение.

2) Наличие системы мониторинга состояния и оперативного управления системой теплоснабжения.

3) Наличие должностных инструкций операторов источников тепловой энергии, должностных лиц, ответственных за организацию теплоснабжения.

4) План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций.

5) Наличие нормативных запасов основных и резервных видов топлива на источниках тепловой энергии.

6) Наличие акта комиссии муниципального учреждения о приемке подведомственных потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период.

2. Сроки проведения проверок:

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МКОУ «Белозерская СОШ имени В.Н. Коробейникова», здание школы, котельная | 30.08.2019 г. |
| 2 | МКДОУ «Белозерский ДС № 1», здание ДС | 30.08.2019 г. |
| 3 | МКДОУ «Белозерский ДС № 2», здание ДС | 30.08.2019 г. |
| 4 | МКОУ ДО «Белозерская ДЮСШ», здание школы | 30.08.2019 г. |
| 5 | МКОУ ДО «Белозерский ДЮЦ», здание, котельная | 30.08.2019 г. |
| 6 | Корюкинский ДС филиал МКДОУ «Белозерский ДС № 1», здание ДС, котельная | 30.08.2019 г. |
| 7 | Баяракская ООШ филиал МКОУ «Белозерская СОШ имени В.Н. Коробейникова», здание школы | 02.09.2019 г. |
| 8 | Куликовская ООШ филиал МКОУ «Белозерская СОШ имени В.Н. Коробейникова», здание школы | 02.09.2019 г. |
| 9 | Нижнетобольная ООШ филиал МКОУ «Белозерская СОШ имени В.Н. Коробейникова», здание школы | 02.09.2019 г. |
| 10 | Нижнетобольный ДС филиал МКДОУ «Белозерский ДС № 1», здание ДС | 02.09.2019 г. |
| 11 | МКОУ «Боровская СОШ», здание школы | 03.09.2019 г. |
| 12 | Боровской ДС филиал МКДОУ «Белозерский ДС № 2», здание ДС | 03.09.2019 г. |
| 13 | Зюзинская ООШ филиал МКОУ «Боровская СОШ», здание школы | 03.09.2019 г. |
| 14 | МКОУ «Романовская СОШ», здание школы | 03.09.2019 г. |
| 15 | с. Новодостовалово, котельная СДК | 03.09.2019 г. |
| 16 | МКОУ «Светлодольская СОШ», здание школы, котельная | 04.09.2019 г. |
| 17 | Светлодольский ДС филиал МКДОУ «филиал МКДОУ «Белозерский ДС № 1», здание ДС | 04.09.2019 г. |
| 18 | с. Пьянково, котельная СДК | 04.09.2019 г. |
| 19 | Зарослинская ООШ филиал МКОУ «Светлодольская СОШ», здание школы, котельная | 04.09.2019 г. |
| 20 | с. Большой Камаган, котельная СДК | 04.09.2019 г. |
| 21 | Скопинская НОШ филиал МКОУ «Светлодольская СОШ», здание школы | 05.09.2019 г. |
| 22 | МКДОУ «Скопинский ДС», здание ДС | 05.09.2019 г. |
| 23 | с. Речкино, котельная СДК | 06.09.2019 г. |
| 24 | д. Екимово, котельная СДК | 06.09.2019 г. |
| 25 | МКОУ «Памятинская СОШ», здание школы, котельная | 06.09.2019 г. |
| 26 | МКДОУ «Памятинский ДС», здание ДС | 06.09.2019 г. |
| 27 | Мясниковская ООШ филиал МКОУ «Памятинская СОШ», здание школы, котельная | 06.09.2019 г. |
| 28 | МКОУ « Першинская СОШ», здание школы, котельная | 09.09.2019 г. |
| 29 | МКДОУ «Першинский ДС», здание ДС | 09.09.2019 г. |
| 30 | с. Першино, котельная СДК | 09.09.2019 г. |
| 31 | МКОУ «Стеклозаводская СОШ», здание школы, котельная | 09.09.2019 г. |
| 32 | Боровлянский ДС филиал МКДОУ «Белозерский ДС № 2», здание ДС, котельная | 09.09.2019 г. |
| 33 | МКОУ «Ягоднинская СОШ имени В.М. Петрякова», здание школы, котельная | 10.09.2019 г. |
| 34 | МКДОУ «Ягоднинский ДС», здание ДС, котельная | 10.09.2019 г. |
| 35 | д. Ягодная, котельная СДК | 10.09.2019 г. |
| 36 | Чимеевский ДС филиал МКДОУ «Ягоднинский ДС», здание ДС, котельная | 10.09.2019 г. |
| 37 | МКОУ «Рычковская ООШ», здание школы, котельная | 11.09.2019 г. |
| 38 | Скатинская ООШ филиал МКОУ «Светлодольская СОШ», здание школы | 11.09.2019 г. |
| 39 | Редькинский ДС филиал МКДОУ «Белозерский ДС № 1», здание ДС, котельная | 11.09.2019 г. |
| 40 | Котельные ООО «Теплоснаб»: с. Баярак, школа с. Боровское, школа с. Зюзино, школа д. Куликово, школа с. Романовское, школа с. Скопино, школа с. Скаты, школа с. Нижнетобольное, школа с. Нижнетобольное, детсад | 12.09.2019 г. 12.09.2019 г. 12.09.2019 г. 12.09.2019 г. 12.09.2019 г. 12.09.2019 г. 12.09.2019 г. 12.09.2019 г. 12.09.2019 г. |
| 41 | Центральная котельная с. Белозерское | 13.09.2019 г. |
| 42 | Многоквартирные дома, приобретающие тепловую энергию | 30.08 -13.09.2019г. |

Примечание

Используемые сокращения и аббревиатура:

МКОУ - муниципальное казённое образовательное учреждение

МКДОУ - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

НОШ - начальная общеобразовательная школа

СОШ - средняя общеобразовательная школа

ООШ - основная общеобразовательная школа

ДС - детский сад

СДК - сельский дом культуры